附件

三台邵氏硬度计技术（协议）要求

一、项目简介

项目名称：三台邵氏硬度计(2台邵氏A型硬度计和1台邵氏D型硬度计)

项目目的：满足检测实验中心和工艺技术研究所衬垫车间使用。

二、主要技术参数

1 设备名称：三台邵氏硬度计(2台邵氏A型硬度计和1台邵氏D型硬度计)

2 功能、结构要求：

2.1 硬度计购置需求如下表：

| 硬度计 | 数量 | 操控类型 | 使用单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵氏A | 1 | 手动 | 实验室 | *进口品牌 |
| 邵氏A | 1 |  | 衬垫车间 |  |
| 邵氏D | 1 |  | 衬垫车间 |  |

2.2邵氏A型和邵氏D型硬度计量程0~100HA，分辨力0.1HA，显示方式为数字显示，数值皆能直接读取。

2.3三台硬度计都应配有满足测试需求的测试平台，操作简便，方便移动。

2.4硬度计应响应灵敏，数据准确，量值稳定可靠，故障率低。

2.5校准是能够满足JJG304检定规程的要求。

2.6每台硬度计需配一个标准块。（邵氏A型硬度计常用量程为：65HA~90HA；邵氏D型硬度计常用量程为60HD~75HD）。

三、设备验收关注点收点：参照本协议第“二”条内容验收

四、设备技术要求总则

1、本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

2、设备节能环保、安全，操作维修方便，造型美观，运行稳定、可靠。

3、设备及其配套的零部件须保证是全新的，零部件、电气元件需选用国际品牌、国内驰名品牌。所用的电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）的产品。

4、设备须包含“以太网接口”或其他数据接口，支持数据采集联网。

5、设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由供方提供的相关服务。

五、售后服务、培训和技术资料等

1.全套设备运输、安装调试均由供货方负责，用户配合。

2.设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训；人员培训是指设备操作培训，直到检测工会操作为止。

3.保修：供方须拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

4.设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

5.维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

6.提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。

7.提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

工艺技术研究所

2025年2月07日